## esp
ESP Input |  | DSO Measurements of Input |  |  |  |  | DSO Measurements after V_ref IC | [6 empty] | Output |  | Error
|  |  | Node 1 |  |  |  |  | Node 2 |  |  | Vdc Measurements |  |  | Node 3 | Node 4 | Absoulte Error | Percentage Error | Absoulte Error | Percentage Error
DutyCycle_Input(%) | CH1_Amplitude(V) | CH1_Freq(Hz) | CH1_PosWidth(µs) | CH1_Period(µs) | CH1_DutyCycle(%) | CH1_Amplitude(V) | CH1_Freq(Hz) | CH1_PosWidth(s) | CH1_Period(s) | CH1_DutyCycle(%) | VDC_expected (V) | Vdc_error | Vdc_expected for 3.24 V | VDC_DMM(V) | IDC_DMM(µA) | Idc (µA) | Idc | Vdc (A) | Vdc
1 | 3.676 | 1000.2081 | 10.6429 | 999.7919 | 1.0645 | 3.428 | 1000.1694 | 10.708 | 999.8306 | 1.0706 | 0.033 | 0.011246 | 0.032416 | 0.043663 | 13.2566 | 2.5486 | 19.2251 | 0.010663 | 32.3109
2 | 3.584 | 1000.2495 | 20.7334 | 999.7506 | 2.0739 | 3.432 | 1000.2594 | 20.7662 | 999.7407 | 2.0761 | 0.066 | 0.011701 | 0.064816 | 0.076517 | 23.2187 | 2.4525 | 10.5624 | 0.010517 | 15.9348
3 | 3.904 | 1000.2081 | 30.8202 | 999.7919 | 3.0827 | 3.428 | 1000.19 | 30.6782 | 999.81 | 3.0672 | 0.099 | 0.012213 | 0.097216 | 0.10943 | 33.2035 | 2.5253 | 7.6056 | 0.01043 | 10.5351
4 | 3.832 | 1000.199 | 40.6695 | 999.801 | 4.0678 | 3.388 | 1000.13 | 40.7129 | 999.87 | 4.0708 | 0.132 | 0.012673 | 0.12962 | 0.14229 | 43.1814 | 2.4685 | 5.7166 | 0.01029 | 7.7957
5 | 3.904 | 1000.2786 | 50.5839 | 999.7215 | 5.0598 | 3.24 | 1000.27 | 50.6887 | 999.7301 | 5.0675 | 0.165 | 0.013168 | 0.16202 | 0.17518 | 53.1543 | 2.4656 | 4.6385 | 0.010185 | 6.1727
6 | 3.656 | 1000.1586 | 60.6958 | 999.8414 | 6.0705 | 3.24 | 1000.25 | 60.6332 | 999.7501 | 6.0618 | 0.198 | 0.013638 | 0.19442 | 0.20806 | 63.1248 | 2.4916 | 3.947 | 0.010055 | 5.0784
7 | 3.656 | 1000.118 | 70.6308 | 999.882 | 7.0639 | 3.24 | 1000.22 | 70.6509 | 999.78 | 7.0635 | 0.231 | 0.014145 | 0.22682 | 0.24096 | 73.1119 | 2.4611 | 3.3661 | 0.0099621 | 4.3126
8 | 3.488 | 1000.239 | 80.5964 | 999.761 | 8.0616 | 3.24 | 1000.2 | 80.6781 | 999.8 | 8.0662 | 0.264 | 0.014614 | 0.25922 | 0.27383 | 83.0813 | 2.4032 | 2.8926 | 0.0098309 | 3.7238
9 | 3.328 | 1000.1595 | 90.6218 | 999.8405 | 9.0636 | 3.24 | 1000.19 | 90.6575 | 999.81 | 9.064 | 0.297 | 0.015073 | 0.29162 | 0.30669 | 93.0517 | 2.3942 | 2.573 | 0.0096896 | 3.2625
10 | 3.28 | 1000.198 | 100.619 | 999.802 | 10.0639 | 3.24 | 1000.23 | 100.6242 | 999.7701 | 10.0601 | 0.33 | 0.015528 | 0.32402 | 0.33955 | 103.0193 | 2.3951 | 2.3249 | 0.009545 | 2.8924
11 | 3.28 | 1000.1585 | 110.635 | 999.8415 | 11.0653 | 3.24 | 1000.23 | 110.6153 | 999.7701 | 11.059 | 0.363 | 0.01598 | 0.35642 | 0.3724 | 112.9868 | 2.3715 | 2.0989 | 0.0093973 | 2.5888
12 | 3.28 | 1000.1285 | 120.5092 | 999.8715 | 12.0525 | 3.24 | 1000.22 | 120.5938 | 999.78 | 12.0567 | 0.396 | 0.016472 | 0.38882 | 0.40529 | 122.9542 | 2.3604 | 1.9198 | 0.0092888 | 2.3457
13 | 3.28 | 1000.2295 | 130.5876 | 999.7705 | 13.0618 | 3.24 | 1000.28 | 130.5954 | 999.7201 | 13.0559 | 0.429 | 0.016914 | 0.42122 | 0.43813 | 132.911 | 2.3155 | 1.7422 | 0.0091309 | 2.1284
14 | 3.28 | 1000.2395 | 140.6271 | 999.7606 | 14.0661 | 3.24 | 1000.21 | 140.5616 | 999.79 | 14.0532 | 0.462 | 0.01736 | 0.45362 | 0.47098 | 142.8768 | 2.3151 | 1.6204 | 0.0089772 | 1.9431
15 | 3.28 | 1000.2795 | 150.6329 | 999.7206 | 15.0675 | 3.24 | 1000.21 | 150.5607 | 999.79 | 15.0529 | 0.495 | 0.017797 | 0.48602 | 0.50381 | 152.8338 | 2.2731 | 1.4873 | 0.0088145 | 1.7807
16 | 3.28 | 1000.1976 | 160.5893 | 999.8024 | 16.0621 | 3.24 | 1000.22 | 160.5741 | 999.78 | 16.0539 | 0.528 | 0.018274 | 0.51842 | 0.53669 | 162.8064 | 2.2322 | 1.3711 | 0.0086905 | 1.6459
17 | 3.28 | 1000.2373 | 170.5122 | 999.7627 | 17.0553 | 3.24 | 1000.22 | 170.5095 | 999.78 | 17.0472 | 0.561 | 0.018702 | 0.55082 | 0.56952 | 172.7669 | 2.2574 | 1.3066 | 0.0085188 | 1.5185
18 | 3.28 | 1000.1985 | 180.7075 | 999.8015 | 18.0743 | 3.24 | 1000.13 | 180.5466 | 999.87 | 18.0523 | 0.594 | 0.019129 | 0.58322 | 0.60235 | 182.7257 | 2.1791 | 1.1926 | 0.0083462 | 1.4051
19 | 3.28 | 1000.1968 | 190.6734 | 999.8032 | 19.0711 | 3.24 | 1000.24 | 190.5531 | 999.7601 | 19.0507 | 0.627 | 0.019553 | 0.61562 | 0.63517 | 192.6826 | 2.1295 | 1.1052 | 0.0081701 | 1.303
20 | 3.28 | 1000.1695 | 200.6756 | 999.8305 | 20.071 | 3.24 | 1000.19 | 200.4917 | 999.81 | 20.0454 | 0.66 | 0.020018 | 0.64802 | 0.66804 | 202.6511 | 2.1593 | 1.0655 | 0.0080351 | 1.2174
21 | 3.28 | 1000.1975 | 210.2708 | 999.8025 | 21.0312 | 3.24 | 1000.2 | 210.1616 | 999.8 | 21.012 | 0.693 | 0.019616 | 0.68042 | 0.70003 | 212.356 | 2.1944 | 1.0334 | 0.0070333 | 1.0149
22 | 3.28 | 1000.199 | 220.1532 | 999.801 | 22.0197 | 3.24 | 1000.2 | 220.2242 | 999.8 | 22.018 | 0.726 | 0.020034 | 0.71282 | 0.73285 | 222.3102 | 2.086 | 0.93834 | 0.0068509 | 0.94365
23 | 3.28 | 1000.2378 | 230.2365 | 999.7623 | 23.0291 | 3.24 | 1000.23 | 230.2977 | 999.7701 | 23.0245 | 0.759 | 0.020485 | 0.74522 | 0.7657 | 232.2748 | 1.9771 | 0.85118 | 0.006702 | 0.883
24 | 3.28 | 1000.165 | 240.272 | 999.835 | 24.0312 | 3.24 | 1000.27 | 240.1883 | 999.7301 | 24.0123 | 0.792 | 0.020887 | 0.77762 | 0.7985 | 242.2308 | 2.0425 | 0.84319 | 0.0065042 | 0.82124
25 | 3.28 | 1000.24 | 250.0761 | 999.7601 | 25.0136 | 3.24 | 1000.21 | 250.2524 | 999.79 | 25.02 | 0.825 | 0.021297 | 0.81002 | 0.83131 | 252.1835 | 1.9311 | 0.76575 | 0.006314 | 0.76534
26 | 3.28 | 1000.0725 | 260.1071 | 999.9275 | 26.0126 | 3.24 | 1000.08 | 260.1756 | 999.92 | 26.0155 | 0.858 | 0.021704 | 0.84242 | 0.86412 | 262.1322 | 1.9566 | 0.74642 | 0.006121 | 0.7134
27 | 3.28 | 1000.159 | 270.3466 | 999.841 | 27.039 | 3.24 | 1000.21 | 270.1859 | 999.79 | 27.0129 | 0.891 | 0.022148 | 0.87482 | 0.89697 | 272.094 | 1.9081 | 0.70127 | 0.005965 | 0.66947
28 | 3.28 | 1000.1977 | 280.2699 | 999.8023 | 28.0325 | 3.24 | 1000.17 | 280.1811 | 999.83 | 28.0133 | 0.924 | 0.022549 | 0.90722 | 0.92977 | 282.0492 | 1.8681 | 0.66233 | 0.0057659 | 0.62401
29 | 3.28 | 1000.158 | 290.1947 | 999.842 | 29.0241 | 3.24 | 1000.2 | 290.1953 | 999.8 | 29.0137 | 0.957 | 0.022938 | 0.93962 | 0.96255 | 291.9933 | 1.798 | 0.61577 | 0.0055549 | 0.58045
30 | 3.28 | 1000.1571 | 300.2315 | 999.8429 | 30.0279 | 3.24 | 1000.13 | 300.2011 | 999.87 | 30.0162 | 0.99 | 0.023346 | 0.97202 | 0.99536 | 301.9457 | 1.7447 | 0.5778 | 0.0053634 | 0.54176
31 | 3.28 | 1000.2552 | 310.2306 | 999.7449 | 31.031 | 3.24 | 1000.21 | 310.2367 | 999.79 | 31.0172 | 1.023 | 0.023739 | 1.0044 | 1.0282 | 311.8901 | 1.6534 | 0.53011 | 0.0051586 | 0.50426
32 | 3.28 | 1000.1581 | 320.1094 | 999.8419 | 32.016 | 3.24 | 1000.16 | 320.1949 | 999.84 | 32.0144 | 1.056 | 0.024164 | 1.0368 | 1.061 | 321.8572 | 1.6623 | 0.51646 | 0.0049845 | 0.47202
33 | 3.28 | 1000.0735 | 330.187 | 999.9265 | 33.0211 | 3.24 | 1000.2 | 330.1432 | 999.8 | 33.0077 | 1.089 | 0.024611 | 1.0692 | 1.0938 | 331.7981 | 1.6549 | 0.49877 | 0.0048306 | 0.44358
34 | 3.28 | 1000.28 | 340.2009 | 999.7201 | 34.0296 | 3.24 | 1000.18 | 340.0991 | 999.82 | 34.0038 | 1.122 | 0.024935 | 1.1016 | 1.1266 | 341.7448 | 1.6457 | 0.48155 | 0.0045545 | 0.40593
35 | 3.28 | 1000.1878 | 350.0347 | 999.8122 | 35.01 | 3.24 | 1000.2 | 350.1048 | 999.8 | 35.0035 | 1.155 | 0.025329 | 1.134 | 1.1593 | 351.6836 | 1.5788 | 0.44894 | 0.0043491 | 0.37655
36 | 3.28 | 1000.2776 | 360.1507 | 999.7225 | 36.0251 | 3.24 | 1000.24 | 360.1351 | 999.7601 | 36.0049 | 1.188 | 0.025738 | 1.1664 | 1.1922 | 361.6487 | 1.5137 | 0.41855 | 0.0041581 | 0.35001
37 | 3.28 | 1000.36 | 370.0737 | 999.6401 | 37.0207 | 3.24 | 1000.26 | 370.1416 | 999.7401 | 37.0045 | 1.221 | 0.02614 | 1.1988 | 1.225 | 371.588 | 1.4464 | 0.38924 | 0.0039604 | 0.32435
38 | 3.28 | 1000.1995 | 380.1128 | 999.8005 | 38.0189 | 3.24 | 1000.15 | 380.0946 | 999.85 | 38.0038 | 1.254 | 0.026585 | 1.2312 | 1.2578 | 381.5304 | 1.4359 | 0.37635 | 0.0038049 | 0.30342
39 | 3.28 | 1000.2 | 390.0812 | 999.8 | 39.0159 | 3.24 | 1000.21 | 390.0393 | 999.79 | 38.9957 | 1.287 | 0.026884 | 1.2636 | 1.2905 | 391.4731 | 1.4338 | 0.36625 | 0.0035045 | 0.2723
40 | 3.28 | 1000.32 | 400.0444 | 999.6801 | 40.0172 | 3.24 | 1000.23 | 400.0919 | 999.7701 | 40 | 1.32 | 0.02732 | 1.296 | 1.3233 | 401.4285 | 1.3366 | 0.33296 | 0.0033402 | 0.25304
41 | 3.28 | 1000.28 | 409.7618 | 999.7201 | 40.9877 | 3.24 | 1000.2 | 409.9093 | 999.8 | 40.9827 | 1.353 | 0.026918 | 1.3284 | 1.3553 | 411.1256 | 1.2164 | 0.29586 | 0.002338 | 0.1728
42 | 3.28 | 1000.3191 | 419.911 | 999.681 | 42.0045 | 3.24 | 1000.2 | 419.7948 | 999.8 | 41.9711 | 1.386 | 0.027297 | 1.3608 | 1.3881 | 421.0623 | 1.2676 | 0.30104 | 0.0021165 | 0.15271
43 | 3.28 | 1000.1595 | 429.8788 | 999.8405 | 42.9947 | 3.24 | 1000.26 | 429.8164 | 999.7401 | 42.9705 | 1.419 | 0.027671 | 1.3932 | 1.4209 | 431.0212 | 1.2047 | 0.27951 | 0.0018914 | 0.13329
44 | 3.28 | 1000.1969 | 439.7946 | 999.8031 | 43.9881 | 3.24 | 1000.15 | 439.8002 | 999.85 | 43.9734 | 1.452 | 0.028182 | 1.4256 | 1.4538 | 440.9779 | 1.1777 | 0.26706 | 0.001802 | 0.12411
45 | 3.28 | 1000.2795 | 449.6754 | 999.7206 | 44.9801 | 3.24 | 1000.17 | 449.7436 | 999.83 | 44.9667 | 1.485 | 0.028379 | 1.458 | 1.4864 | 450.9 | 1.1563 | 0.25645 | 0.001399 | 0.094208
46 | 3.28 | 1000.198 | 459.7951 | 999.802 | 45.9886 | 3.24 | 1000.17 | 459.82 | 999.83 | 45.9742 | 1.518 | 0.028763 | 1.4904 | 1.5192 | 460.8342 | 1.0143 | 0.22009 | 0.0011834 | 0.077956
47 | 3.28 | 1000.1876 | 469.7839 | 999.8124 | 46.9872 | 3.24 | 1000.17 | 469.7501 | 999.83 | 46.967 | 1.551 | 0.029203 | 1.5228 | 1.552 | 470.7858 | 1.0357 | 0.22 | 0.0010232 | 0.065968
48 | 3.28 | 1000.079 | 479.7926 | 999.921 | 47.9831 | 3.24 | 1000.2 | 479.7751 | 999.8 | 47.9679 | 1.584 | 0.029566 | 1.5552 | 1.5848 | 480.727 | 0.95189 | 0.19801 | 0.00078633 | 0.049642
49 | 3.28 | 1000.2296 | 489.873 | 999.7705 | 48.9985 | 3.24 | 1000.2 | 489.7419 | 999.8 | 48.9644 | 1.617 | 0.029921 | 1.5876 | 1.6175 | 490.6664 | 0.92447 | 0.18841 | 0.00054082 | 0.033446
50 | 3.28 | 1000.2341 | 499.6636 | 999.7659 | 49.9781 | 3.24 | 1000.19 | 499.8241 | 999.81 | 49.9729 | 1.65 | 0.030226 | 1.62 | 1.6502 | 500.5981 | 0.77406 | 0.15463 | 0.00024575 | 0.014894
51 | 3.28 | 1000.2179 | 509.7049 | 999.7821 | 50.9816 | 3.24 | 1000.12 | 509.7281 | 999.88 | 50.9667 | 1.683 | 0.030594 | 1.6524 | 1.683 | 510.5329 | 0.8048 | 0.15764 | 1.4227e-05 | 0.00084534
52 | 3.28 | 1000.1579 | 519.745 | 999.8421 | 51.9827 | 3.24 | 1000.19 | 519.751 | 999.81 | 51.9652 | 1.716 | 0.030962 | 1.6848 | 1.7158 | 520.4837 | 0.73274 | 0.14078 | 0.00021815 | 0.012713
53 | 3.28 | 1000.29 | 529.7532 | 999.7101 | 52.9907 | 3.24 | 1000.2 | 529.6947 | 999.8 | 52.9589 | 1.749 | 0.031342 | 1.7172 | 1.7486 | 530.4313 | 0.73653 | 0.13886 | 0.00043797 | 0.025041
54 | 3.28 | 1000.2365 | 539.6756 | 999.7635 | 53.9803 | 3.24 | 1000.18 | 539.7275 | 999.82 | 53.963 | 1.782 | 0.031798 | 1.7496 | 1.7814 | 540.354 | 0.62653 | 0.11595 | 0.0005822 | 0.032671
55 | 3.28 | 1000.1995 | 549.6352 | 999.8005 | 54.9745 | 3.24 | 1000.23 | 549.6785 | 999.7701 | 54.9552 | 1.815 | 0.03203 | 1.782 | 1.8141 | 550.273 | 0.59441 | 0.10802 | 0.00094981 | 0.052331
56 | 3.28 | 1000.269 | 559.7113 | 999.7311 | 55.9862 | 3.24 | 1000.17 | 559.6823 | 999.83 | 55.9587 | 1.848 | 0.032393 | 1.8144 | 1.8468 | 560.2187 | 0.53632 | 0.095734 | 0.0011874 | 0.064253
57 | 3.28 | 1000.1653 | 569.6898 | 999.8347 | 56.9784 | 3.24 | 1000.21 | 569.6776 | 999.79 | 56.9558 | 1.881 | 0.032687 | 1.8468 | 1.8795 | 570.1415 | 0.46387 | 0.08136 | 0.0014927 | 0.079358
58 | 3.28 | 1000.3 | 579.6349 | 999.7001 | 57.9809 | 3.24 | 1000.31 | 579.677 | 999.6901 | 57.9497 | 1.914 | 0.03304 | 1.8792 | 1.9123 | 580.0587 | 0.38172 | 0.065807 | 0.0017397 | 0.090895
59 | 3.28 | 1000.0744 | 589.6758 | 999.9256 | 58.972 | 3.24 | 1000.17 | 589.6762 | 999.83 | 58.9576 | 1.947 | 0.03333 | 1.9116 | 1.945 | 589.9769 | 0.30071 | 0.05097 | 0.0020498 | 0.10528
60 | 3.28 | 1000.1589 | 599.6307 | 999.8411 | 59.9726 | 3.24 | 1000.18 | 599.6729 | 999.82 | 59.9565 | 1.98 | 0.033669 | 1.944 | 1.9777 | 599.9104 | 0.23757 | 0.039601 | 0.0023111 | 0.11672
61 | 3.28 | 1000.2624 | 609.4371 | 999.7377 | 60.9597 | 3.24 | 1000.19 | 609.4418 | 999.81 | 60.9326 | 2.013 | 0.033085 | 1.9764 | 2.0095 | 609.5868 | 0.145 | 0.023786 | 0.003495 | 0.17362
62 | 3.28 | 1000.2395 | 619.5193 | 999.7606 | 61.9668 | 3.24 | 1000.26 | 619.3686 | 999.7401 | 61.9208 | 2.046 | 0.033407 | 2.0088 | 2.0422 | 619.4902 | 0.12153 | 0.019619 | 0.0037727 | 0.1844
63 | 3.28 | 1000.1164 | 629.3113 | 999.8836 | 62.9385 | 3.24 | 1000.14 | 629.3862 | 999.86 | 62.9298 | 2.079 | 0.033677 | 2.0412 | 2.0749 | 629.4153 | 0.029058 | 0.0046166 | 0.0041029 | 0.19735
64 | 3.28 | 1000.199 | 639.3546 | 999.801 | 63.9482 | 3.24 | 1000.23 | 639.2996 | 999.7701 | 63.9153 | 2.112 | 0.033972 | 2.0736 | 2.1076 | 639.3312 | 0.031649 | 0.0049503 | 0.0044081 | 0.20872
65 | 3.28 | 1000.32 | 649.3075 | 999.6801 | 64.9515 | 3.24 | 1000.29 | 649.3382 | 999.7101 | 64.915 | 2.145 | 0.034286 | 2.106 | 2.1403 | 649.2557 | 0.082506 | 0.012708 | 0.0046943 | 0.21885
66 | 3.28 | 1000.0973 | 659.2268 | 999.9027 | 65.9291 | 3.24 | 1000.24 | 659.321 | 999.7601 | 65.9163 | 2.178 | 0.034543 | 2.1384 | 2.173 | 659.1509 | 0.17009 | 0.025804 | 0.0050366 | 0.23125
67 | 3.28 | 1000.1581 | 669.3107 | 999.8419 | 66.9417 | 3.24 | 1000.21 | 669.2981 | 999.79 | 66.9158 | 2.211 | 0.034833 | 2.1708 | 2.2057 | 669.0763 | 0.22182 | 0.033153 | 0.0053469 | 0.24183
68 | 3.28 | 1000.2376 | 679.3229 | 999.7624 | 67.9484 | 3.24 | 1000.26 | 679.3425 | 999.7401 | 67.9166 | 2.244 | 0.035076 | 2.2032 | 2.2383 | 678.988 | 0.35447 | 0.052206 | 0.0057039 | 0.25418
69 | 3.28 | 1000.24 | 689.3136 | 999.7601 | 68.9479 | 3.24 | 1000.1798 | 689.3357 | 999.8203 | 68.9212 | 2.277 | 0.035351 | 2.2356 | 2.271 | 688.8965 | 0.43928 | 0.063766 | 0.0060295 | 0.2648
70 | 3.28 | 1000.1962 | 699.2282 | 999.8039 | 69.9365 | 3.24 | 1000.17 | 699.3443 | 999.83 | 69.9225 | 2.31 | 0.035665 | 2.268 | 2.3037 | 698.8241 | 0.52016 | 0.074434 | 0.0063145 | 0.27336
71 | 3.28 | 1000.2791 | 709.2725 | 999.721 | 70.947 | 3.24 | 1000.17 | 709.2889 | 999.83 | 70.9168 | 2.343 | 0.035895 | 2.3004 | 2.3363 | 708.7106 | 0.57821 | 0.081586 | 0.0066848 | 0.28531
72 | 3.28 | 1000.169 | 719.3485 | 999.831 | 71.947 | 3.24 | 1000.13 | 719.3191 | 999.87 | 71.9226 | 2.376 | 0.036242 | 2.3328 | 2.3691 | 718.631 | 0.68811 | 0.095752 | 0.0069384 | 0.29202
73 | 3.28 | 1000.26 | 729.3476 | 999.7401 | 72.9537 | 3.24 | 1000.22 | 729.3289 | 999.78 | 72.9168 | 2.409 | 0.036469 | 2.3652 | 2.4017 | 728.5349 | 0.794 | 0.10899 | 0.0073112 | 0.3035
74 | 3.28 | 1000.1878 | 739.3037 | 999.8122 | 73.9443 | 3.24 | 1000.33 | 739.3081 | 999.6701 | 73.9064 | 2.442 | 0.036689 | 2.3976 | 2.4343 | 738.4417 | 0.86639 | 0.11733 | 0.0076909 | 0.31494
75 | 3.28 | 1000.29 | 749.2303 | 999.7101 | 74.9448 | 3.24 | 1000.25 | 749.2443 | 999.7501 | 74.9057 | 2.475 | 0.036954 | 2.43 | 2.467 | 748.3493 | 0.89495 | 0.11959 | 0.0080264 | 0.3243
76 | 3.28 | 1000.0811 | 759.2787 | 999.919 | 75.934 | 3.24 | 1000.2 | 759.2185 | 999.8 | 75.9067 | 2.508 | 0.037234 | 2.4624 | 2.4997 | 758.2651 | 0.9534 | 0.12573 | 0.0083464 | 0.33279
77 | 3.28 | 1000.2795 | 769.2383 | 999.7206 | 76.9453 | 3.24 | 1000.24 | 769.225 | 999.7601 | 76.904 | 2.541 | 0.037549 | 2.4948 | 2.5324 | 768.1681 | 1.0569 | 0.13758 | 0.0086314 | 0.33969
78 | 3.28 | 1000.2348 | 779.2331 | 999.7653 | 77.9416 | 3.24 | 1000.21 | 779.2256 | 999.79 | 77.9062 | 2.574 | 0.037744 | 2.5272 | 2.565 | 778.092 | 1.1335 | 0.14568 | 0.0090363 | 0.35106
79 | 3.28 | 1000.1986 | 789.1931 | 999.8014 | 78.935 | 3.24 | 1000.22 | 789.2176 | 999.78 | 78.9044 | 2.607 | 0.03799 | 2.5596 | 2.5976 | 787.9819 | 1.2357 | 0.15682 | 0.0093895 | 0.36017
80 | 3.28 | 1000.288 | 799.2317 | 999.7121 | 79.9462 | 3.24 | 1000.22 | 799.2295 | 999.78 | 79.9054 | 2.64 | 0.038314 | 2.592 | 2.6303 | 797.8998 | 1.3297 | 0.16664 | 0.009666 | 0.36614
81 | 3.28 | 1000.41 | 809.0343 | 999.5902 | 80.9366 | 3.24 | 1000.14 | 808.9235 | 999.86 | 80.881 | 2.673 | 0.037804 | 2.6244 | 2.6622 | 807.5545 | 1.369 | 0.16952 | 0.010776 | 0.40316
82 | 3.28 | 1000.2395 | 818.948 | 999.7605 | 81.9144 | 3.24 | 1000.28 | 818.998 | 999.7201 | 81.8769 | 2.706 | 0.037975 | 2.6568 | 2.6948 | 817.4623 | 1.5357 | 0.18786 | 0.011205 | 0.41408
83 | 3.28 | 1000.239 | 828.9512 | 999.761 | 82.9149 | 3.24 | 1000.17 | 828.9776 | 999.83 | 82.8837 | 2.739 | 0.038311 | 2.6892 | 2.7275 | 827.3747 | 1.6029 | 0.19373 | 0.011469 | 0.41873
84 | 3.28 | 1000.1545 | 839.1262 | 999.8455 | 83.9256 | 3.24 | 1000.16 | 838.9291 | 999.84 | 83.8795 | 2.772 | 0.038526 | 2.7216 | 2.7601 | 837.278 | 1.6511 | 0.1972 | 0.011854 | 0.42764
85 | 3.28 | 1000.2495 | 848.9098 | 999.7505 | 84.9122 | 3.24 | 1000.21 | 848.9013 | 999.79 | 84.8723 | 2.805 | 0.038782 | 2.754 | 2.7928 | 847.1908 | 1.7105 | 0.2019 | 0.012198 | 0.43487
86 | 3.28 | 1000.2381 | 858.9976 | 999.762 | 85.9202 | 3.24 | 1000.34 | 858.9373 | 999.6601 | 85.8645 | 2.838 | 0.039048 | 2.7864 | 2.8255 | 857.0855 | 1.8518 | 0.21606 | 0.012532 | 0.44159
87 | 3.28 | 1000.2301 | 868.9151 | 999.77 | 86.9115 | 3.24 | 1000.17 | 868.9136 | 999.83 | 86.8766 | 2.871 | 0.039308 | 2.8188 | 2.8581 | 867.0085 | 1.9052 | 0.21974 | 0.012872 | 0.44836
88 | 3.28 | 1000.16 | 878.8815 | 999.84 | 87.9022 | 3.24 | 1000.27 | 878.8991 | 999.7301 | 87.8662 | 2.904 | 0.039578 | 2.8512 | 2.8908 | 876.9154 | 1.9837 | 0.22621 | 0.013202 | 0.45461
89 | 3.28 | 1000.1509 | 888.8715 | 999.8491 | 88.9006 | 3.24 | 1000.17 | 888.936 | 999.83 | 88.8785 | 2.937 | 0.039829 | 2.8836 | 2.9234 | 886.8165 | 2.1194 | 0.23899 | 0.013551 | 0.4614
90 | 3.28 | 1000.1178 | 898.7917 | 999.8822 | 89.8898 | 3.24 | 1000.23 | 898.8653 | 999.7701 | 89.8659 | 2.97 | 0.040073 | 2.916 | 2.9561 | 896.7218 | 2.1435 | 0.23903 | 0.013907 | 0.46824
91 | 3.28 | 1000.1575 | 908.926 | 999.8425 | 90.9069 | 3.24 | 1000.28 | 908.8257 | 999.7201 | 90.8571 | 3.003 | 0.040336 | 2.9484 | 2.9888 | 906.6244 | 2.2013 | 0.2428 | 0.014244 | 0.47431
92 | 3.408 | 1000.2395 | 918.8805 | 999.7606 | 91.9101 | 3.24 | 1000.3 | 918.8403 | 999.7001 | 91.8565 | 3.036 | 0.040605 | 2.9808 | 3.0214 | 916.5384 | 2.3019 | 0.25115 | 0.014575 | 0.48008
93 | 3.624 | 1000.1572 | 928.8262 | 999.8429 | 92.8972 | 3.24 | 1000.2493 | 928.8433 | 999.7507 | 92.8612 | 3.069 | 0.040873 | 3.0132 | 3.0541 | 926.4478 | 2.3955 | 0.25857 | 0.014907 | 0.48572
94 | 3.704 | 1000.2354 | 938.7937 | 999.7647 | 93.9015 | 3.24 | 1000.22 | 938.8304 | 999.78 | 93.8624 | 3.102 | 0.041107 | 3.0456 | 3.0867 | 936.344 | 2.4864 | 0.26555 | 0.015273 | 0.49235
95 | 3.76 | 1000.1581 | 948.7888 | 999.8419 | 94.8939 | 3.24 | 1000.21 | 948.7889 | 999.79 | 94.859 | 3.135 | 0.041376 | 3.078 | 3.1194 | 946.2511 | 2.5378 | 0.2682 | 0.015604 | 0.49772
96 | 3.968 | 1000.2081 | 958.8647 | 999.792 | 95.9064 | 3.24 | 1000.19 | 958.8423 | 999.81 | 95.866 | 3.168 | 0.041659 | 3.1104 | 3.1521 | 956.1722 | 2.6701 | 0.27925 | 0.015921 | 0.50257
97 | 3.728 | 1000.1791 | 968.813 | 999.8209 | 96.8986 | 3.42 | 1000.27 | 968.8137 | 999.7301 | 96.8552 | 3.201 | 0.041892 | 3.1428 | 3.1847 | 966.0742 | 2.7395 | 0.28357 | 0.016288 | 0.50884
98 | 3.704 | 1000.3272 | 978.7191 | 999.6729 | 97.9039 | 3.452 | 1000.16 | 978.7954 | 999.84 | 97.8639 | 3.234 | 0.042309 | 3.1752 | 3.2175 | 975.9849 | 2.8104 | 0.28796 | 0.016471 | 0.50932
99 | 3.928 | 1000.239 | 988.8043 | 999.761 | 98.9041 | 3.472 | 1000.21 | 988.7989 | 999.79 | 98.8591 | 3.267 | 0.042445 | 3.2076 | 3.2501 | 985.8847 | 2.9142 | 0.29559 | 0.016935 | 0.50932

## Nucleo
Nucleo Input | DSO Measurements of Input |  |  |  |  | DSO Measurement | after V_ref IC |  |  |  |  | Output |  | Error
|  |  | Node 1 |  |  |  |  | Node 2 |  |  | Vdc Measurements | Node 3 | Node 4 | Absoulte Error | Percentage Error | Absoulte Error | Percentage Error
DutyCycle_Input(%) | CH1_Amplitude(V) | CH1_Freq(Hz) | CH1_PosWidth(µs) | CH1_Period(µs) | CH1_DutyCycle(%) | CH1_Amplitude(V) | CH1_Freq(Hz) | CH1_PosWidth(s) | CH1_Period(s) | CH1_DutyCycle(%) | VDC_expected (V) | VDC_DMM(V) | IDC_DMM(µA) | Idc (µA) | Idc | Vdc (A) | Vdc
1 | 2.08 | 999.36 | 10.02 | 1000.64 | 1 | 3.44 | 999.37 | 10.01 | 1000.63 | 1 | 0.033 | 0.0412 | 12.58 | 2.57 | 20.43 | 0.008 | 24.72
2 | 2.07 | 999.41 | 20.01 | 1000.59 | 2 | 3.45 | 999.28 | 19.99 | 1000.72 | 2 | 0.066 | 0.074 | 22.44 | 2.45 | 10.93 | 0.008 | 12.12
3 | 2.08 | 999.36 | 30.01 | 1000.64 | 3 | 3.44 | 999.34 | 29.98 | 1000.66 | 3 | 0.099 | 0.1068 | 32.42 | 2.44 | 7.53 | 0.008 | 7.89
4 | 2.19 | 999.48 | 40.05 | 1000.52 | 4 | 3.36 | 999.36 | 39.97 | 1000.64 | 4 | 0.132 | 0.1397 | 42.4 | 2.43 | 5.73 | 0.008 | 5.83
5 | 2.1 | 999.4 | 50.05 | 1000.6 | 5 | 3.28 | 999.41 | 49.99 | 1000.59 | 5 | 0.165 | 0.1726 | 52.39 | 2.39 | 4.57 | 0.008 | 4.61
6 | 2.01 | 999.36 | 60.16 | 1000.64 | 6.01 | 3.28 | 999.36 | 60.06 | 1000.64 | 6.01 | 0.198 | 0.2055 | 62.36 | 2.3 | 3.7 | 0.008 | 3.79
7 | 2.06 | 999.44 | 70 | 1000.56 | 7 | 3.28 | 999.41 | 69.94 | 1000.59 | 7 | 0.231 | 0.2384 | 72.35 | 2.4 | 3.32 | 0.007 | 3.21
8 | 2 | 999.36 | 80.08 | 1000.64 | 8 | 3.28 | 999.32 | 79.95 | 1000.68 | 8 | 0.264 | 0.2713 | 82.32 | 2.37 | 2.88 | 0.007 | 2.76
9 | 1.86 | 999.36 | 90 | 1000.64 | 8.99 | 3.28 | 999.43 | 90.07 | 1000.57 | 9.01 | 0.297 | 0.3042 | 92.3 | 2.23 | 2.42 | 0.007 | 2.41
10 | 1.84 | 999.32 | 99.96 | 1000.68 | 9.99 | 3.28 | 999.35 | 100.03 | 1000.65 | 10.01 | 0.33 | 0.3371 | 102.28 | 2.25 | 2.2 | 0.007 | 2.15
11 | 1.84 | 999.48 | 109.96 | 1000.52 | 10.99 | 3.28 | 999.36 | 110.03 | 1000.64 | 11.01 | 0.363 | 0.37 | 112.26 | 2.23 | 1.99 | 0.007 | 1.92
12 | 1.84 | 999.52 | 120.04 | 1000.48 | 12 | 3.28 | 999.36 | 119.93 | 1000.65 | 12 | 0.396 | 0.4028 | 122.21 | 2.28 | 1.87 | 0.007 | 1.73
13 | 1.84 | 999.48 | 129.96 | 1000.52 | 12.99 | 3.28 | 999.46 | 129.96 | 1000.54 | 13 | 0.429 | 0.4357 | 132.19 | 2.23 | 1.68 | 0.007 | 1.57
14 | 1.84 | 999.39 | 140 | 1000.61 | 13.99 | 3.28 | 999.29 | 140.02 | 1000.71 | 14.01 | 0.462 | 0.4686 | 142.16 | 2.14 | 1.51 | 0.007 | 1.43
15 | 1.84 | 999.4 | 150.04 | 1000.6 | 15 | 3.28 | 999.43 | 150.14 | 1000.57 | 15.02 | 0.495 | 0.5015 | 152.13 | 1.99 | 1.31 | 0.006 | 1.31
16 | 1.84 | 999.48 | 160.04 | 1000.52 | 16 | 3.28 | 999.47 | 159.98 | 1000.53 | 16.01 | 0.528 | 0.5343 | 162.11 | 2.13 | 1.31 | 0.006 | 1.2
17 | 1.84 | 999.44 | 169.92 | 1000.56 | 16.98 | 3.28 | 999.48 | 170.01 | 1000.52 | 17.01 | 0.561 | 0.5672 | 172.07 | 2.07 | 1.2 | 0.006 | 1.11
18 | 1.84 | 999.44 | 179.92 | 1000.56 | 17.98 | 3.28 | 999.44 | 180.01 | 1000.56 | 18.01 | 0.594 | 0.6001 | 182.03 | 2.03 | 1.11 | 0.006 | 1.02
19 | 1.84 | 999.6 | 190.12 | 1000.4 | 19 | 3.28 | 999.36 | 190.15 | 1000.64 | 19.03 | 0.627 | 0.6329 | 192 | 1.86 | 0.97 | 0.006 | 0.94
20 | 1.84 | 999.52 | 199.96 | 1000.48 | 19.99 | 3.28 | 999.36 | 200.17 | 1000.64 | 20.03 | 0.66 | 0.6659 | 201.99 | 1.82 | 0.9 | 0.006 | 0.89
21 | 1.84 | 999.33 | 210.08 | 1000.67 | 20.99 | 3.28 | 999.56 | 210.1 | 1000.44 | 21.02 | 0.693 | 0.6986 | 211.94 | 1.84 | 0.87 | 0.006 | 0.81
22 | 1.84 | 999.41 | 220.08 | 1000.59 | 22 | 3.27 | 999.51 | 220.05 | 1000.49 | 22.02 | 0.726 | 0.7315 | 221.9 | 1.86 | 0.84 | 0.005 | 0.76
23 | 1.84 | 999.25 | 230.16 | 1000.75 | 23 | 3.27 | 999.37 | 230.05 | 1000.63 | 23.02 | 0.759 | 0.7643 | 231.86 | 1.81 | 0.78 | 0.005 | 0.7
24 | 1.84 | 999.36 | 240.08 | 1000.64 | 23.99 | 3.28 | 999.66 | 240.03 | 1000.34 | 24.01 | 0.792 | 0.7972 | 241.83 | 1.8 | 0.75 | 0.005 | 0.65
25 | 1.84 | 999.32 | 250.11 | 1000.68 | 24.99 | 3.28 | 999.41 | 249.9 | 1000.59 | 25.01 | 0.825 | 0.83 | 251.8 | 1.9 | 0.75 | 0.005 | 0.61
26 | 1.84 | 999.37 | 260.12 | 1000.63 | 26 | 3.28 | 999.39 | 259.97 | 1000.61 | 26.01 | 0.858 | 0.8629 | 261.75 | 1.78 | 0.68 | 0.005 | 0.57
27 | 1.84 | 999.36 | 269.96 | 1000.64 | 26.98 | 3.28 | 999.48 | 270.2 | 1000.52 | 27.03 | 0.891 | 0.8957 | 271.71 | 1.51 | 0.56 | 0.005 | 0.53
28 | 1.84 | 999.47 | 280.11 | 1000.53 | 28 | 3.26 | 999.54 | 280.18 | 1000.46 | 28.03 | 0.924 | 0.9285 | 281.67 | 1.49 | 0.53 | 0.005 | 0.49
29 | 1.84 | 999.36 | 290.08 | 1000.64 | 28.99 | 3.26 | 999.43 | 289.95 | 1000.57 | 29.01 | 0.957 | 0.9614 | 291.63 | 1.69 | 0.58 | 0.004 | 0.45
30 | 1.84 | 999.36 | 300.28 | 1000.64 | 30.01 | 3.26 | 999.35 | 300.15 | 1000.65 | 30.04 | 0.99 | 0.9942 | 301.59 | 1.43 | 0.47 | 0.004 | 0.42
31 | 1.84 | 999.44 | 310.2 | 1000.56 | 31 | 3.27 | 999.4 | 310.18 | 1000.6 | 31.04 | 1.023 | 1.027 | 311.56 | 1.37 | 0.44 | 0.004 | 0.39
32 | 1.84 | 999.52 | 320.2 | 1000.48 | 32 | 3.26 | 999.4 | 320.08 | 1000.6 | 32.03 | 1.056 | 1.0599 | 321.51 | 1.43 | 0.45 | 0.004 | 0.37
33 | 1.84 | 999.44 | 330.24 | 1000.56 | 33.01 | 3.26 | 999.48 | 330.22 | 1000.52 | 33.04 | 1.089 | 1.0926 | 331.47 | 1.25 | 0.38 | 0.004 | 0.33
34 | 1.84 | 999.35 | 340.32 | 1000.65 | 34.01 | 3.26 | 999.37 | 340.16 | 1000.63 | 34.04 | 1.122 | 1.1255 | 341.42 | 1.25 | 0.37 | 0.004 | 0.31
35 | 1.84 | 999.4 | 350.21 | 1000.6 | 35 | 3.25 | 999.37 | 350.07 | 1000.63 | 35.03 | 1.155 | 1.1583 | 351.37 | 1.31 | 0.37 | 0.003 | 0.29
36 | 1.84 | 999.44 | 360.04 | 1000.56 | 35.98 | 3.24 | 999.56 | 360.18 | 1000.44 | 36.03 | 1.188 | 1.1911 | 361.34 | 1.15 | 0.32 | 0.003 | 0.26
37 | 1.84 | 999.43 | 370.2 | 1000.57 | 37 | 3.25 | 999.48 | 370.11 | 1000.52 | 37.03 | 1.221 | 1.2239 | 371.29 | 1.17 | 0.32 | 0.003 | 0.24
38 | 1.84 | 999.45 | 380.13 | 1000.55 | 37.99 | 3.24 | 999.51 | 380.02 | 1000.49 | 38.02 | 1.254 | 1.2568 | 381.24 | 1.22 | 0.32 | 0.003 | 0.22
39 | 1.84 | 999.27 | 390.34 | 1000.73 | 39.01 | 3.25 | 999.31 | 390.2 | 1000.7 | 39.05 | 1.287 | 1.2896 | 391.19 | 0.99 | 0.25 | 0.003 | 0.2
40 | 1.84 | 999.44 | 400.27 | 1000.56 | 40 | 3.24 | 999.32 | 400.32 | 1000.68 | 40.06 | 1.32 | 1.3225 | 401.18 | 0.86 | 0.21 | 0.002 | 0.19
41 | 1.84 | 999.4 | 410.2 | 1000.6 | 41 | 3.24 | 999.36 | 410.19 | 1000.64 | 41.05 | 1.353 | 1.3552 | 411.11 | 0.91 | 0.22 | 0.002 | 0.16
42 | 1.84 | 999.56 | 420.24 | 1000.44 | 42.01 | 3.24 | 999.25 | 420.09 | 1000.75 | 42.04 | 1.386 | 1.388 | 421.05 | 0.96 | 0.23 | 0.002 | 0.14
43 | 1.84 | 999.53 | 430.12 | 1000.47 | 42.99 | 3.24 | 999.37 | 430.25 | 1000.63 | 43.05 | 1.419 | 1.4208 | 431.01 | 0.76 | 0.18 | 0.002 | 0.13
44 | 1.84 | 999.55 | 440.25 | 1000.45 | 44.01 | 3.24 | 999.34 | 440.08 | 1000.66 | 44.04 | 1.452 | 1.4536 | 440.96 | 0.88 | 0.2 | 0.002 | 0.11
45 | 1.84 | 999.41 | 450.24 | 1000.59 | 45 | 3.24 | 999.29 | 450.22 | 1000.71 | 45.05 | 1.485 | 1.4864 | 450.91 | 0.7 | 0.15 | 0.001 | 0.09
46 | 1.84 | 999.4 | 460.24 | 1000.6 | 46 | 3.26 | 999.54 | 460.2 | 1000.46 | 46.04 | 1.518 | 1.5192 | 460.87 | 0.67 | 0.15 | 0.001 | 0.08
47 | 1.84 | 999.48 | 470.07 | 1000.52 | 46.98 | 3.24 | 999.53 | 470.4 | 1000.48 | 47.06 | 1.551 | 1.552 | 470.81 | 0.41 | 0.09 | 0.001 | 0.07
48 | 1.84 | 999.36 | 480.24 | 1000.64 | 47.99 | 3.24 | 999.39 | 480.12 | 1000.61 | 48.04 | 1.584 | 1.5848 | 480.75 | 0.63 | 0.13 | 0.001 | 0.05
49 | 1.84 | 999.36 | 490.32 | 1000.64 | 49 | 3.24 | 999.27 | 490.29 | 1000.73 | 49.06 | 1.617 | 1.6176 | 490.71 | 0.42 | 0.09 | 0.001 | 0.04
50 | 1.84 | 999.27 | 500.29 | 1000.73 | 49.99 | 3.24 | 999.37 | 500.22 | 1000.63 | 50.05 | 1.65 | 1.6504 | 500.65 | 0.43 | 0.09 | 0 | 0.02
51 | 1.84 | 999.41 | 510.43 | 1000.59 | 51.01 | 3.24 | 999.41 | 510.25 | 1000.59 | 51.06 | 1.683 | 1.6832 | 510.59 | 0.34 | 0.07 | 0 | 0.01
52 | 1.84 | 999.36 | 520.2 | 1000.64 | 51.99 | 3.24 | 999.13 | 520.44 | 1000.87 | 52.09 | 1.716 | 1.716 | 520.53 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0
53 | 1.84 | 999.4 | 530.36 | 1000.6 | 53 | 3.24 | 999.32 | 530 | 1000.68 | 53.04 | 1.749 | 1.7487 | 530.48 | 0.48 | 0.09 | 0 | 0.01
54 | 1.84 | 999.56 | 540.24 | 1000.44 | 54 | 3.24 | 999.3 | 540.4 | 1000.7 | 54.08 | 1.782 | 1.7815 | 540.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03
55 | 1.84 | 999.48 | 550.44 | 1000.52 | 55.02 | 3.24 | 999.44 | 550.18 | 1000.56 | 55.05 | 1.815 | 1.8143 | 550.36 | 0.18 | 0.03 | 0.001 | 0.04
56 | 1.84 | 999.32 | 560.31 | 1000.68 | 55.99 | 3.24 | 999.49 | 560.17 | 1000.51 | 56.05 | 1.848 | 1.847 | 560.3 | 0.13 | 0.02 | 0.001 | 0.05
57 | 1.84 | 999.32 | 570.28 | 1000.68 | 56.99 | 3.24 | 999.41 | 570.26 | 1000.59 | 57.06 | 1.881 | 1.8798 | 570.24 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.06
58 | 1.84 | 999.4 | 580.32 | 1000.6 | 58 | 3.24 | 999.26 | 580.32 | 1000.75 | 58.08 | 1.914 | 1.9127 | 580.16 | 0.16 | 0.03 | 0.001 | 0.07
59 | 1.84 | 999.28 | 590.28 | 1000.72 | 58.99 | 3.24 | 999.25 | 590.31 | 1000.75 | 59.08 | 1.947 | 1.9453 | 590.09 | 0.22 | 0.04 | 0.002 | 0.09
60 | 1.84 | 999.6 | 600.2 | 1000.4 | 60 | 3.24 | 999.38 | 600.39 | 1000.62 | 60.08 | 1.98 | 1.9781 | 600.06 | 0.33 | 0.05 | 0.002 | 0.1
61 | 1.84 | 999.36 | 610.32 | 1000.64 | 60.99 | 3.24 | 999.39 | 610.29 | 1000.61 | 61.07 | 2.013 | 2.0107 | 609.95 | 0.34 | 0.06 | 0.002 | 0.11
62 | 1.84 | 999.44 | 620.28 | 1000.56 | 61.99 | 3.24 | 999.48 | 620.44 | 1000.52 | 62.08 | 2.046 | 2.0435 | 619.87 | 0.57 | 0.09 | 0.003 | 0.12
63 | 1.84 | 999.48 | 630.47 | 1000.52 | 63.01 | 3.24 | 999.22 | 630.34 | 1000.78 | 63.08 | 2.079 | 2.0762 | 629.8 | 0.54 | 0.09 | 0.003 | 0.14
64 | 1.84 | 999.44 | 640.32 | 1000.56 | 64 | 3.24 | 999.43 | 640.24 | 1000.58 | 64.06 | 2.112 | 2.1088 | 639.74 | 0.5 | 0.08 | 0.003 | 0.15
65 | 1.84 | 999.32 | 650.36 | 1000.68 | 64.99 | 3.24 | 999.56 | 650.19 | 1000.44 | 65.05 | 2.145 | 2.1416 | 649.65 | 0.54 | 0.08 | 0.003 | 0.16
66 | 1.84 | 999.32 | 660.24 | 1000.68 | 65.98 | 3.24 | 999.42 | 660.38 | 1000.58 | 66.08 | 2.178 | 2.1743 | 659.57 | 0.81 | 0.12 | 0.004 | 0.17
67 | 1.84 | 999.44 | 670.45 | 1000.56 | 67.01 | 3.24 | 999.31 | 670.53 | 1000.69 | 67.1 | 2.211 | 2.207 | 669.48 | 1.06 | 0.16 | 0.004 | 0.18
68 | 1.84 | 999.28 | 680.52 | 1000.72 | 68 | 3.24 | 999.51 | 680.09 | 1000.49 | 68.04 | 2.244 | 2.2397 | 679.41 | 0.68 | 0.1 | 0.004 | 0.19
69 | 1.84 | 999.4 | 690.44 | 1000.6 | 69 | 3.24 | 999.41 | 690.17 | 1000.59 | 69.06 | 2.277 | 2.2724 | 689.32 | 0.84 | 0.12 | 0.005 | 0.2
70 | 1.84 | 999.45 | 700.2 | 1000.55 | 69.98 | 3.24 | 999.4 | 700.4 | 1000.6 | 70.08 | 2.31 | 2.3051 | 699.24 | 1.16 | 0.17 | 0.005 | 0.21
71 | 1.84 | 999.51 | 710.52 | 1000.49 | 71.02 | 3.24 | 999.7 | 710.41 | 1000.3 | 71.06 | 2.343 | 2.3378 | 709.16 | 1.25 | 0.18 | 0.005 | 0.22
72 | 1.84 | 999.48 | 720.41 | 1000.52 | 72 | 3.24 | 999.47 | 720.29 | 1000.53 | 72.07 | 2.376 | 2.3704 | 719.07 | 1.23 | 0.17 | 0.006 | 0.23
73 | 1.84 | 999.32 | 730.52 | 1000.68 | 73 | 3.24 | 999.36 | 730.23 | 1000.64 | 73.07 | 2.409 | 2.4031 | 728.99 | 1.24 | 0.17 | 0.006 | 0.24
74 | 1.84 | 999.36 | 740.45 | 1000.64 | 74 | 3.24 | 999.46 | 740.33 | 1000.54 | 74.07 | 2.442 | 2.4358 | 738.92 | 1.42 | 0.19 | 0.006 | 0.25
75 | 1.84 | 999.36 | 750.4 | 1000.64 | 74.99 | 3.24 | 999.4 | 750.38 | 1000.6 | 75.08 | 2.475 | 2.4685 | 748.82 | 1.56 | 0.21 | 0.006 | 0.26
76 | 1.84 | 999.56 | 760.27 | 1000.44 | 75.99 | 3.24 | 999.33 | 760.42 | 1000.67 | 76.09 | 2.508 | 2.5012 | 758.75 | 1.68 | 0.22 | 0.007 | 0.27
77 | 1.84 | 999.4 | 770.68 | 1000.6 | 77.02 | 3.24 | 999.4 | 770.33 | 1000.6 | 77.08 | 2.541 | 2.5339 | 768.66 | 1.68 | 0.22 | 0.007 | 0.28
78 | 1.84 | 999.55 | 780.44 | 1000.45 | 78.01 | 3.24 | 999.49 | 780.23 | 1000.51 | 78.06 | 2.574 | 2.5666 | 778.57 | 1.65 | 0.21 | 0.007 | 0.29
79 | 1.84 | 999.35 | 790.57 | 1000.65 | 79.01 | 3.24 | 999.52 | 790.6 | 1000.48 | 79.1 | 2.607 | 2.5993 | 788.48 | 2.12 | 0.27 | 0.008 | 0.3
80 | 1.84 | 999.43 | 800.36 | 1000.57 | 79.99 | 3.24 | 999.53 | 800.36 | 1000.47 | 80.07 | 2.64 | 2.632 | 798.43 | 1.94 | 0.24 | 0.008 | 0.3
81 | 1.84 | 999.32 | 810.45 | 1000.68 | 80.99 | 3.24 | 999.63 | 810.61 | 1000.37 | 81.09 | 2.673 | 2.6646 | 808.32 | 2.29 | 0.28 | 0.008 | 0.31
82 | 1.84 | 999.4 | 820.4 | 1000.6 | 81.99 | 3.24 | 999.39 | 820.5 | 1000.61 | 82.1 | 2.706 | 2.6973 | 818.23 | 2.26 | 0.28 | 0.009 | 0.32
83 | 1.84 | 999.44 | 830.52 | 1000.56 | 83.01 | 3.24 | 999.46 | 830.53 | 1000.54 | 83.1 | 2.739 | 2.73 | 828.15 | 2.38 | 0.29 | 0.009 | 0.33
84 | 1.84 | 999.32 | 840.37 | 1000.68 | 83.98 | 3.24 | 999.46 | 840.4 | 1000.54 | 84.09 | 2.772 | 2.7627 | 838.06 | 2.34 | 0.28 | 0.009 | 0.34
85 | 1.84 | 999.52 | 850.52 | 1000.48 | 85.01 | 3.25 | 999.46 | 850.55 | 1000.54 | 85.1 | 2.805 | 2.7954 | 847.98 | 2.57 | 0.3 | 0.01 | 0.34
86 | 1.84 | 999.35 | 860.61 | 1000.65 | 86.01 | 3.25 | 999.33 | 860.46 | 1000.67 | 86.1 | 2.838 | 2.8281 | 857.89 | 2.57 | 0.3 | 0.01 | 0.35
87 | 1.84 | 999.52 | 870.6 | 1000.48 | 87.02 | 3.24 | 999.62 | 870.38 | 1000.38 | 87.07 | 2.871 | 2.8607 | 867.81 | 2.57 | 0.3 | 0.01 | 0.36
88 | 1.84 | 999.48 | 880.44 | 1000.52 | 88 | 3.24 | 999.51 | 880.59 | 1000.49 | 88.1 | 2.904 | 2.8934 | 877.72 | 2.87 | 0.33 | 0.011 | 0.36
89 | 1.84 | 999.37 | 890.64 | 1000.63 | 89.01 | 3.24 | 999.41 | 890.6 | 1000.59 | 89.11 | 2.937 | 2.9261 | 887.64 | 2.96 | 0.33 | 0.011 | 0.37
90 | 1.84 | 999.4 | 900.44 | 1000.6 | 89.99 | 3.24 | 999.36 | 900.66 | 1000.64 | 90.12 | 2.97 | 2.9588 | 897.55 | 3.11 | 0.35 | 0.011 | 0.38
91 | 1.84 | 999.48 | 910.64 | 1000.52 | 91.02 | 3.25 | 999.41 | 910.26 | 1000.59 | 91.08 | 3.003 | 2.9915 | 907.46 | 2.8 | 0.31 | 0.012 | 0.38
92 | 1.84 | 999.48 | 920.48 | 1000.52 | 92 | 3.24 | 999.4 | 920.69 | 1000.6 | 92.12 | 3.036 | 3.0242 | 917.38 | 3.31 | 0.36 | 0.012 | 0.39
93 | 1.96 | 999.44 | 930.59 | 1000.56 | 93.01 | 3.24 | 999.25 | 930.4 | 1000.75 | 93.11 | 3.069 | 3.0569 | 927.29 | 3.11 | 0.34 | 0.012 | 0.4
94 | 1.99 | 999.53 | 940.43 | 1000.47 | 94 | 3.26 | 999.37 | 940.34 | 1000.63 | 94.09 | 3.102 | 3.0895 | 937.21 | 3.13 | 0.33 | 0.012 | 0.4
95 | 2.06 | 999.36 | 950.68 | 1000.64 | 95.01 | 3.44 | 999.41 | 950.43 | 1000.59 | 95.1 | 3.135 | 3.1222 | 947.13 | 3.3 | 0.35 | 0.013 | 0.41
96 | 2.06 | 999.48 | 960.48 | 1000.52 | 96 | 3.45 | 999.64 | 960.44 | 1000.36 | 96.08 | 3.168 | 3.1549 | 957.05 | 3.39 | 0.35 | 0.013 | 0.41
97 | 2.08 | 999.52 | 970.56 | 1000.48 | 97.01 | 3.46 | 999.51 | 970.55 | 1000.49 | 97.1 | 3.201 | 3.1876 | 966.96 | 3.58 | 0.37 | 0.013 | 0.42
98 | 2.1 | 999.48 | 980.46 | 1000.52 | 97.99 | 3.43 | 999.23 | 980.34 | 1000.77 | 98.11 | 3.234 | 3.2203 | 976.88 | 3.47 | 0.36 | 0.014 | 0.42
99 | 2 | 999.4 | 990.51 | 1000.6 | 98.99 | 3.47 | 999.51 | 990.53 | 1000.49 | 99.1 | 3.267 | 3.253 | 986.79 | 3.73 | 0.38 | 0.014 | 0.42

## Esp_to_current_source_direct
ESP Input |  | Output |  | Absoulte Error
DutyCycle_Input(%) | CH1_PosWidth(µs) | VDC_DMM(V) | IDC_DMM(µA) | Idc (µA)
1 | 10.6429 | 0.035263 | 10.7075 | 0.064608
2 | 20.7334 | 0.068032 | 20.6387 | 0.094698
3 | 30.8202 | 0.10084 | 30.5934 | 0.2268
4 | 40.6695 | 0.13361 | 40.537 | 0.13251
5 | 50.5839 | 0.16637 | 50.4822 | 0.10178
6 | 60.6958 | 0.19914 | 60.4249 | 0.27097
7 | 70.6308 | 0.23196 | 70.3834 | 0.24748
8 | 80.5964 | 0.26473 | 80.3278 | 0.26856
9 | 90.6218 | 0.29751 | 90.2721 | 0.34972
10 | 100.619 | 0.33029 | 100.2163 | 0.40269
11 | 110.635 | 0.36307 | 110.1623 | 0.47276
12 | 120.5092 | 0.39589 | 120.1206 | 0.38859
13 | 130.5876 | 0.42866 | 130.0437 | 0.54391
14 | 140.6271 | 0.46145 | 139.9866 | 0.64055
15 | 150.6329 | 0.49423 | 149.9305 | 0.70237
16 | 160.5893 | 0.52707 | 159.8863 | 0.70303
17 | 170.5122 | 0.55984 | 169.8296 | 0.68262
18 | 180.7075 | 0.59262 | 179.7736 | 0.93389
19 | 190.6734 | 0.62541 | 189.7168 | 0.95663
20 | 200.6756 | 0.65823 | 199.6725 | 1.0031
21 | 210.2708 | 0.6902 | 209.3669 | 0.90388
22 | 220.1532 | 0.72298 | 219.3093 | 0.84389
23 | 230.2365 | 0.7558 | 229.2692 | 0.96734
24 | 240.272 | 0.78858 | 239.207 | 1.0649
25 | 250.0761 | 0.82136 | 249.1519 | 0.92417
26 | 260.1071 | 0.85415 | 259.0976 | 1.0096
27 | 270.3466 | 0.88697 | 269.0565 | 1.2901
28 | 280.2699 | 0.91975 | 279.0022 | 1.2676
29 | 290.1947 | 0.95253 | 288.9457 | 1.249
30 | 300.2315 | 0.98531 | 298.8921 | 1.3395
31 | 310.2306 | 1.0181 | 308.8366 | 1.394
32 | 320.1094 | 1.0509 | 318.7962 | 1.3132
33 | 330.187 | 1.0837 | 328.7367 | 1.4503
34 | 340.2009 | 1.1165 | 338.6824 | 1.5185
35 | 350.0347 | 1.1492 | 348.6293 | 1.4053
36 | 360.1507 | 1.182 | 358.5867 | 1.564
37 | 370.0737 | 1.2148 | 368.5324 | 1.5414
38 | 380.1128 | 1.2476 | 378.4774 | 1.6354
39 | 390.0812 | 1.2803 | 388.4215 | 1.6597
40 | 400.0444 | 1.3131 | 398.3776 | 1.6668
41 | 409.7618 | 1.345 | 408.084 | 1.6778
42 | 419.911 | 1.3776 | 418.017 | 1.894
43 | 429.8788 | 1.4103 | 427.9718 | 1.907
44 | 439.7946 | 1.4429 | 437.9154 | 1.8791
45 | 449.6754 | 1.4754 | 447.8626 | 1.8128
46 | 459.7951 | 1.5078 | 457.8036 | 1.9915
47 | 469.7839 | 1.54 | 467.7629 | 2.021
48 | 479.7926 | 1.5719 | 477.7068 | 2.0858
49 | 489.873 | 1.6034 | 487.6533 | 2.2197
50 | 499.6636 | 1.6344 | 497.5943 | 2.0693
51 | 509.7049 | 1.6646 | 507.538 | 2.1668
52 | 519.745 | 1.6942 | 517.4931 | 2.2519
53 | 529.7532 | 1.7227 | 527.4368 | 2.3164
54 | 539.6756 | 1.7499 | 537.381 | 2.2946
55 | 549.6352 | 1.7758 | 547.3236 | 2.3116
56 | 559.7113 | 1.7998 | 557.2776 | 2.4337
57 | 569.6898 | 1.8222 | 567.2224 | 2.4674
58 | 579.6349 | 1.8419 | 577.1688 | 2.466
59 | 589.6758 | 1.8607 | 587.1159 | 2.5599
60 | 599.6307 | 1.8773 | 597.0757 | 2.5551
61 | 609.4371 | 1.8923 | 606.766 | 2.6711
62 | 619.5193 | 1.9076 | 616.7089 | 2.8104
63 | 629.3113 | 1.9209 | 626.6746 | 2.6367
64 | 639.3546 | 1.9334 | 636.6073 | 2.7473
65 | 649.3075 | 1.945 | 646.5556 | 2.752
66 | 659.2268 | 1.9564 | 656.4915 | 2.7353
67 | 669.3107 | 1.9662 | 666.4458 | 2.8649
68 | 679.3229 | 1.9756 | 676.3852 | 2.9376
69 | 689.3136 | 1.9845 | 686.3272 | 2.9864
70 | 699.2282 | 1.9921 | 696.2735 | 2.9547
71 | 709.2725 | 2.0001 | 706.2165 | 3.056
72 | 719.3485 | 2.0074 | 716.1715 | 3.177
73 | 729.3476 | 2.0141 | 726.1135 | 3.2341
74 | 739.3037 | 2.0201 | 736.0547 | 3.249
75 | 749.2303 | 2.0263 | 745.9955 | 3.2348
76 | 759.2787 | 2.0321 | 755.9603 | 3.3184
77 | 769.2383 | 2.0375 | 765.8924 | 3.3459
78 | 779.2331 | 2.0426 | 775.8358 | 3.3973
79 | 789.1931 | 2.0478 | 785.778 | 3.4151
80 | 799.2317 | 2.0526 | 795.7336 | 3.498
81 | 809.0343 | 2.0573 | 805.4302 | 3.6041
82 | 818.948 | 2.0617 | 815.3667 | 3.5814
83 | 828.9512 | 2.0658 | 825.3236 | 3.6276
84 | 839.1262 | 2.0702 | 835.2669 | 3.8592
85 | 848.9098 | 2.0744 | 845.2066 | 3.7032
86 | 858.9976 | 2.078 | 855.1507 | 3.8468
87 | 868.9151 | 2.0818 | 865.1049 | 3.8102
88 | 878.8815 | 2.0853 | 875.0475 | 3.834
89 | 888.8715 | 2.0889 | 884.9886 | 3.8828
90 | 898.7917 | 2.0923 | 894.9319 | 3.8598
91 | 908.926 | 2.0956 | 904.8695 | 4.0565
92 | 918.8805 | 2.0986 | 914.8287 | 4.0518
93 | 928.8262 | 2.1021 | 924.7668 | 4.0594
94 | 938.7937 | 2.105 | 934.7076 | 4.0862
95 | 948.7888 | 2.1081 | 944.648 | 4.1409
96 | 958.8647 | 2.111 | 954.601 | 4.2638
97 | 968.813 | 2.1137 | 964.544 | 4.269
98 | 978.7191 | 2.1165 | 974.4889 | 4.2301
99 | 988.8043 | 2.1194 | 984.4289 | 4.3755